НОВООДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №2

НОВООДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом від 30.06.2023 р. №71-г

ІНСТРУКЦІЯ №72

З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

ПРО ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

В ПРИМІЩЕННІ ЗАКЛАДУ ТА КАБІНЕТАХ

НОВООДЕСЬКОГО ЛІЦЕЮ №2

Нова Одеса,2023р

Інструкція №72 з пожежної безпеки

Про профілактичні заходи пожежної безпеки

в приміщенні закладу та кабінетах Новоодеського ліцею №2

1. Загальні вимоги

1.1. Дана інструкція розроблена відповідно до Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 15.08.2016 № 974 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 08 вересня 2016 р. за № 1229/29359.

1.2. Ця Інструкція поширюється на всіх працівників Новоодеського ліцею №2 Новоодеської міської ради, встановлює вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта, що охороняється, і є обов'язковою для вивчення та виконання

1.3. Інструкція визначає організаційні й технічні заходи з пожежної профілактики з метою недопущення розповсюдження пожежі на випадок її виникнення.

1.4. Кожен працівник ліцею зобов'язаний знати й точно виконувати правила пожежної безпеки, а при виникненні пожежі — вжити всіх залежних від нього заходів для її гасіння й урятування людей.

1.5. Сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури повинні утримуватися постійно вільними.

1.6. У навчальних кабінетах парти, столи, стільці необхідно встановлювати так, щоб не заставляти виходів із кабінетів.

1.7. У навчальних кабінетах, спортивному залі, майстернях слід суворо дотримуватися протипожежного режиму. Споруди, приміщення повинні постійно утримуватися в чистоті.

1.8. У майстернях має зберігатися запас матеріалів із дерева лише на один день.

1.9. Весь пожежний інвентар і обладнання потрібно утримувати в справному стані, розміщувати на видних місцях.

1.10. На території закладу не дозволяється розкладати вогнище, спалювати сміття.

1.11. У приміщеннях забороняється палити й розкидати недопалки та запалені сірники.

2. Вимоги пожежної безпеки перед початком роботи

2.1. У фізичних і хімічних лабораторіях, кабінетах, підсобних приміщеннях реактиви та інші речовини й легкозаймисті матеріали потрібно зберігати в шафах, що замикаються, ключі від них мають зберігатися у вчителів.

2.2. Забороняється використовувати електроприлади з пошкодженою ізоляцією, зберігати біля них рідини, які легко загоряються, обгортати папером або тканиною електричні лампи.

2.3. Забороняється працювати на несправному обладнанні.

2.4. У фізичних і хімічних кабінетах учням забороняється працювати з реактивами, електричними й іншими нагрівальними приладами без догляду вчителя.

2.6. Перед початком роботи на електрообладнанні необхідно перевірити наявність і надійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисного заземлення, занулення.

3. Вимоги пожежної безпеки під час виконання робіт

3.1. Виконуйте лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не передоручайте свою роботу іншим особам.

3.2. Забороняється використовувати пожежний інвентар і обладнання для господарських та інших потреб, не пов'язаних із пожежогасінням.

3.3. Під час експлуатації електроустановок не дозволяється:

• використовувати кабелі й проводи з пошкодженою ізоляцією або такою, що втратила захисні властивості;

• залишати під напругою електричні проводи й кабелі з неізольованими кінцями;

• переносити ввімкнені прилади й ремонтувати обладнання, яке перебуває під напругою;

• залишати без нагляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади, обладнання;

• користуватися пошкодженими (несправними) розетками;

• зав'язувати й скручувати електропроводи;

• застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають Правилам улаштування електроустановок щодо переносних (пересувних) електропроводів;

• використовувати побутові електронагрівальні прилади (праски, чайники, кип'ятильники тощо) без спеціальних підставок та у приміщеннях, де їх застосування не передбачене.

3.4. Забороняється самостійно усувати несправності електромережі й електрообладнання.

3.5. У фізичних і хімічних лабораторіях учням забороняється працювати з реактивами, електричними та іншими нагрівальними приладами без нагляду учителя.

3.6. Зварювальні роботи під час ремонту системи опалювання, водопостачання, каналізації повинні проводитися тільки з дозволу керівника закладу.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Щоденно після закінчення занять у кабінетах, майстернях вчителі повинні уважно оглядати всі приміщення, що закриваються, вимикати електроприлади, освітлення, усувати виявлені недоліки.

4.2. Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи та виробничі обрізки.

4.3. Після кожного заняття необхідно всі пожежо-, вибухонебезпечні речовини й матеріали винести з класів у спеціально виділені й обладнані приміщення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку виникнення пожежі дії працівників ліцею мають бути спрямовані на створення безпеки людей, у першу чергу дітей, їх рятування та евакуацію.

5.2. Кожен працівник, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів тощо), зобов'язаний:

• негайно повідомити про це за тел. 101 Державну службу з надзвичайних ситуацій. При цьому слід чітко назвати адресу закладу, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище;

• сповістити про пожежу керівника закладу або заступника керівника, який його заміщає;

• організувати зустріч пожежних підрозділів, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.

5.3. Директор, його заступники, які прибули на місце пожежі, зобов'язані:

• здійснювати керівництво евакуацією людей і гасіння пожежі до прибуття пожежних підрозділів;

• організувати вимкнення мереж електро- й газопостачання та здійснення інших заходів, що сприяють ліквідації пожежі;

• учителям, вихователям ГПД не можна залишати дітей без нагляду з моменту виявлення пожежі до її ліквідації;

• залишаючи приміщення або будівлі, у яких виникла пожежа, потрібно зачинити за собою всі двері й вікна;

• організувати перевірку наявності всіх учнів, працівників, евакуйованих із будівлі, за списками й журналами.

6.Завершальні положення інструкції

  - Перевірка і перегляд інструкції повинна здійснюватися не рідше одного разу на 5 років.

  - Дана інструкція повинна бути достроково переглянута в наступних випадках:

- при перегляді міжгалузевих і галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці та техніки безпеки;

- за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій та нещасних випадків;

- на вимогу Державної служби України з питань праці.

  - Якщо протягом 5 років з дня затвердження (введення в дію) даної інструкції умови не змінюються, то її дія автоматично продовжується на наступні 5 років.

  - Відповідальність за своєчасне внесення змін і доповнень, а також перегляд даної інструкції покладається на відповідального за охорону праці співробітника загальноосвітнього навчального закладу.